# 生物与化工工程学院

# 实验室消防安全专人定期检查制度

为了贯彻国务院有关防火消防工作十项标准，健全各项消防安全制度，结合我室具体情况，决定生化学院实验室成立专人定期安全检查小组，负责对各实验分室进行定期安全检查，具体如下：

- 检查组成员：程爱民

王征远  薛  梅  刘  俊  吴晓斌

- 检查内容：

  - 水路、电路、门窗等是否有安全隐患；

  - 消防设施是否齐全、完好；

  - 实验完毕仪器设备是否关闭了电源；

  - 各分室是否有异常现象。

- 检查时间：每双周的星期五下午4:00进行检查。

- 若有异常情况应及时处理或上报学校并详细填写记录。

生物与化工工程学院实验室

2019年1月