CHI660A电化学工作站操作规范

- 准备工作

- 1、连接电力系统：

- 绿色接头连接工作电极；

- 红色接头连接对电极；

- 白色接头连接参比电极。

- 测试过程

- 1、开启CHI660A电化学工作站电源进行预热，打开联机电脑，启动CHI660A程序软件，打开相关界面。

- 2、在电脑应用程序中选择电化学测定方法。

- 3、设置测定参数，运行软件，进行测定。

- 4、保存测定结果。

- 三、关闭电源

- 1、先关闭电脑应用程序，关闭CHI660A电化学工作站电源，关闭电脑。